| Подрачје (од ИАРСМ документот Р 15) / Field (from the IARNM document R 15): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација каде се изведува калибрацијата/ Location where calibration is performed:: |  |  |  |  |  |
| Реден број No. | Предмет на калибрација Subject of calibration | Мерен опсег Measuring range | Калибрациска мерна можност Calibration measurement capability (cmc)* | Метода на калибрација Method of calibration | Забелешка Remark |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* Пред да се пополнат колоните во заглавието, се наведува подрачјето и соодветното потподрачје согласно P 15 „Правилник за определување на подрачјата за области на акредитација, тестирање, инспекција и сертификација“, без редниот број на подрачјето/потподрачјето.

Во полето „Локација каде се изведува калибрацијата“ се наведува „во лабораторија“, „на терен“, и сл.

* Prior to filling out the columns in the header, the field and the appropriate sub-field according to R 15 “Regulation for determination of areas of calibration, testing, inspection and certification” shall be stated, without the sequence number of the field/sub-field.

The section "Location where calibration is performed “contains” in the laboratory “,” on-site and the like.

* Насоки и примери за начинот на пополнување на колоните (1-6)  се  дадени  во Т.5 од ИАРСМ  ПР 05-14-Подрачје и опсег на акредитација на телата за оцена на сообразност.

* Guidelines and examples for filling  columns (1-6) are given in T.5 of IARNM PR 05-14-Field and scope of accreditation of the conformity assessment bodies.

*	Калибрациона  мерна можност (именувана според резолуциите на ILAC: GA 11.20 и GA 12.23) е изразена со проширена неодреденост на мерењето во дадено подрачје EA-4/02. Проширената неодреденост е дадена како стандардна неодреденост (стандардна девијација) помножена со факторот на покривање k=2, што при користење на Гаусивата распределба определува интервал на доверба од приближно 95%. (Во случајот на поинаква веројатност на распределба вредноста на k е исто така различна од k=2, сепак треба и во тој случај проширената неодреденост да даде интервал на доверба од приближно 95%).

Се претпоставува дека определувањето на стандардната неодреденост на резултатите е во согласност со ЕА-4/02.

*         Нумеричките вредности на проширената неодреденост – СМС, (согласно ILAC P14, 6.3), треба да ,

да бидат изразени  во најмногу две значителни бројки.

The numerical values of the expanded uncertainty – CMCs ( in accordance with ILAC P14, 6.3) shall be given to, at most, two significant figures